Létesítményjegyzék
„Nyúl, Incső utca melletti ingatlanok vízellátása, szennyvízelvezetése
Hrsz: 1302/8, 1303/25, 248
Ivóvíz:

· Gerincvezeték: 284,5 fm D110/PE

· Tűzcsap: 2db NA100/öv. FF.

· Házi bekötés: 21 db D32/PE

· Házi bekötés összes hossz: 146,25 fm

Szennyvízcsatorna:

· Gravitációs gerincvezeték: 250 fm NA 200/KG-PVC

· Házi bekötés: 21 db NA150/KGPVC, 
· Házi bekötés összes hossz: 105,6 fm

· 6db Ø100 beton tisztító akna

· 2db Ø20 műanyag tisztító csőakna

Létesítményjegyzék alapja a geodéziai megvalósulási rajz.

Vízjogi létesítési engedély száma: 35800/6749-7/2021.ált.
Megvalósult létesítmények díja (nettó):

Ivóvíz:        6.852.348,- Ft

Szennyvíz:  5.606.465,- Ft

Összesen:  12.458.813,- Ft

	1302/8  helyrajzi számon munkanemenként (Ft)

	Megnevezés
	Bekerülési érték (Ft)
	Műszaki tartalom

	Vízellátás
	6.235.637,-  


	Kiépített anyag:
	KPE

	
	
	Kiépített átmérő:
	DN 110

	
	
	Kiépített hossz:
	133,25 m

	
	
	Kiépített anyag:
	KG-PVC

	Szennyvízkezelés
	5.494.336,-
	Kiépített átmérő:
	NA 200

	
	
	Kiépített hossz:
	245,5 m

	Összesen:
	11.729.973,-
	
	


	1302/25  helyrajzi számon munkanemenként (Ft)

	Megnevezés
	Bekerülési érték (Ft)
	Műszaki tartalom

	Vízellátás
	68.523,-  


	Kiépített anyag:
	KPE

	
	
	Kiépített átmérő:
	DN 110

	
	
	Kiépített hossz:
	1,5 m

	
	
	Kiépített anyag:
	KG-PVC

	Szennyvízkezelés
	112.129,-
	Kiépített átmérő:
	NA 200

	
	
	Kiépített hossz:
	4,5 m

	Összesen:
	180.652,-
	
	


	248  helyrajzi számon munkanemenként (Ft)

	Megnevezés
	Bekerülési érték (Ft)
	Műszaki tartalom

	Vízellátás
	548.188,-  


	Kiépített anyag:
	KPE

	
	
	Kiépített átmérő:
	DN 110

	
	
	Kiépített hossz:
	11,5 m

	Összesen:
	548.188,-  


	
	


Kelt: Győr, 2026. március 9.
                  Szalai József
             Csanak - Lakópark Kft.
